科研楼10层放射生物实验室改造项目招标文件

一、招标项目概况和范围

1、项目名称：科研楼10层放射生物实验室改造项目

2、工程地点：福马路420号。

3、招标范围和内容：本项目招标工程量清单内全部内容。

4、承包方式：包工包料。

5、工期要求：合同签订后，接甲方通知后60日内完工，且要求不影响医院的正常工作。

6、工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

7、控制价：180944.0元。

8、质保期：贰年，自工程竣工验收合格之日算起。

二、投标人资格要求及审查办法

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求。

- 企业资质：供应商须具备有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并且具备《施工企业安全生产许可证》。

- 委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。

- 依法缴纳税收的相关材料（税务机构出具的投标人在报价截止前六个月任意一个月的依法缴纳税收的证明，或者提交从税务机构网上下载的依法缴纳税收情况证明）和依法缴纳社会保障资金的相关材料（报价截止前六个月任意一个月社保机构出具的社保缴费证明并加盖证明专用章，或者提交从社保机构网上下载的社保缴交情况证明）

- 参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺。

- 资格审查采用方式：资格后审。

- 本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。

- 投标人应通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn)”、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询并打印相应的信用记录。

- 投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任，并列入医院供应商黑名单，院方有权在今后采购活动中拒绝接受其投标材料。

- 现场勘察：本次招标，采购人不统一组织勘察现场。各潜在投标人若需要查勘现场，应事先与采购人联系现场勘察事宜。

上述提供材料均须加盖公章。

三、招标文件的获取

1、本招标项目不采用电子招投标。

2、凡有意参加投标者，均可在福建省肿瘤医院官网（https://www.fjzl.com.cn）下载与本项目相关的招标信息（包括招标文件、招标文件补充说明等），并于2024年10月23日至2024年10月29日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00，携带加盖公章的营业执照复印件、介绍信前往福建省肿瘤医院总务科报名。

项目联系人：陈女士     联系电话：0591-62752801

四、答疑截止时间

投标人若要求澄清招标文件，应在获取招标文件截止时间后的2个工作日内提出，招标人将随时解答。

五、投标文件的要求及递交

1、投标文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。投标文件未胶装密封将导致其投标文件被拒绝。

2、投标文件递交的截止时间：2024年10月30日08:30，提交地点为福建省肿瘤医院总务科，未送达指定地点或逾期送达者拒收。

六、开标评标时间地点

1、开标时间：2024年10月30日08：30时

2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：福建省肿瘤医院科研楼一楼总务科

备注：

1. 未参加报名的潜在投标人，其投标文件将被拒绝。

2.若有涉及招标文件内容更正，请各潜在投标人密切关注福建省肿瘤医院官网通知，以最新公告为准。

八、评标原则及办法

1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2、评标方法：综合评分。

3、投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

九、合同条款内容及签订

1、合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文本。

2、合同签订：中标人在接到中标通知后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

3、合同价格形式：本项目采用固定单价合同，工程量按实结算。

十、付款方式与条件

工程竣工，并经甲方验收合格后，乙方申报竣工结算，经甲方审计部门审核后，支付至审定价款的100%。

十一、其他未详尽事宜

依照国家工程项目招投标和政府采购有关规定。

十二、工程量清单

1.工程量清单每一个子目只允许有一个报价，没有填入单价或价格的， 其费用视为已分摊在工程量清单中的其他相关子目单价或价格中。

十三、监督电话

在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。

福建省肿瘤医院

2024年10月22日

报价内容一览

| 项 目 名 称 | 招标方式 | 控制价 | 招标范围 | 承包方式 | 评标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研楼10层放射生物实验室改造项目 | 综合评分 | 180944.0元 | 见工程量清单（即承包的内容） | 包工包料 | 综合评分 |

备注：

1、工程报价方式: 固定单价。

2、工程竣工后，根据院方要求，提供完整的施工图纸及相应的电子文档。

附件：

- 工程量清单（详见附件）

- 评分方法和标准

①价格项（F1×A1）满分为20分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

②技术项（F2×A2）满分为70分。

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术要求响应情况 | 50 | 根据供应商对招标文件第三部分采购内容及要求中（二）技术要求的逐项应答情况，由评分小组进行评分： 完全满足招标文件技术参数要求的得50分，标注★的参数为不允许负偏离的实质性要求，有出现负偏离的按无效响应处理,未标注符号的技术参数（共计20项）每负偏离一项扣2.5分，正偏离不加分。 |
| 质量保证方案 | 3 | 根据供应商针对本项目所提供的工程项目标准质量保证方案（内容包括但不限于：保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证环境和施工组织设计），由评分小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2.7分；方案所包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.4分；未提供方案或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 施工方案情况 | 3 | 根据供应商针对本项目所提供的施工方案（内容包括但不限于：施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械选择）情况，由评分小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得2.7分；方案所包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.4分；未提供方案或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 安全管理方案 | 2 | 根据供应商针对本项目所提供的工程施工过程安全管理方案（内容包括但不限于：安全人员配备情况、安全培训开展、预防措施），由评分小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得1.7分；方案所包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1.4分；未提供方案或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 材料管理方案情况 | 2 | 根据供应商针对本项目所提供的材料管理方案（内容包括但不限于：材料进场投入计划、材料质量保证措施、材料管理和验收措施）情况，由评分小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得1.7分；方案所包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1.4分；未提供方案或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 应急方案 | 2 | 根据供应商针对本项目提供的应急突发问题处理方案（内容包括但不限于：恶劣天气、停水断电、设备故障等的响应及应对措施），由评分小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得1.7分；方案所包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1.4分；未提供方案或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 实施团队1 | 2 | 供应商能为本项目提供施工员、质量员、材料员或安全员的，每提供一个岗位得0.5分，满分2分。供应商需提供人员清单、相关岗位证书复印件，需提供以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书以及响应文件提交截止时间前六个月任意一个月（不含响应文件提交截止当月）供应商为其缴纳的社保缴费证明，相关证明材料的复印件需加盖投标单位公章，未提供的不得分。该团队人员与项目经理、技术负责人不得为同一人。 |
| 实施团队2 | 22 | 供应商拟派的项目经理为二级及以上机电工程或建筑工程专业注册建造师并同时持有合格有效的安全生产考核合格证书B证的得2分。需提供以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书以及响应文件提交截止时间前六个月任意一个月（不含响应文件提交截止当月）供应商为其缴纳的社保缴费证明，相关证明材料的复印件需加盖投标单位公章，未提供或提供不全的本项不得分。注：项目经理与技术负责人不得为同一人。 |
| 实施团队3 | 22 | 供应商针对本项目配备的技术负责人具有中级工程师职称证书（电力或建筑工程专业）的得2分。需提供以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书以及响应文件提交截止时间前六个月任意一个月（不含响应文件提交截止当月）供应商为其缴纳的社保缴费证明，相关证明材料的复印件需加盖投标单位公章，未提供或提供不全的本项不得分。注：项目经理与技术负责人不得为同一人。 |
| 检测报告 | 2 | 由供应商针对本项目所使用的油漆提供具有国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告（检测内容应至少包含油漆性能及厚度）的得2分，须提供检测报告复印件并加盖供应商的公章。未提供相应证明材料的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 业绩情况 | 3 | 根据供应商提供自2021年1月1日起至本次首次响应文件递交截止时间止（日期以合同签订时间为准）由供应商完成的与本项目同类项目业绩情况进行评分：每提供一份完整业绩的得1分，满分3分。 注：供应商须提供承诺函（格式自拟），承诺其项目真实性，采购人随时保留追究法律责任的权利，同时供应商须提供该业绩的中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址）、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件、以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未提供或未完整提供上述相关证明材料的不得分。【“业绩情况”、“项目经理业绩”评分项提供同一合同项目的不可重复得分】 |
| 企业实力 | 1 | 供应商具有建筑行业（建筑工程）设计资质或具有建筑装饰工程设计专项资质的得1分，需提供资质证书复印件并加盖公章。未提供不得分。 |
| 项目经理业绩 | 3 | 供应商为本项目拟配备的项目经理自2021年1月1日起至本次首次响应文件递交截止时间止 （日期以合同签订时间为准）已完成的与本项目同类项目业绩进行评分：提供一份得1.5分，满分3分。 注：供应商须提供该业绩的中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址）、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件（能体现项目经理姓名）、以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未提供或未完整提供上述相关证明材料的不得分。【“业绩情况”、“项目经理业绩”评分项提供同一合同项目的不可重复得分】 |
| 售后服务方案情况 | 3 | 根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于：维保期内的服务、响应计划、维保期后的服务等）由评分小组进行评分：方案详实、完整、有针对性的得3分；方案较为详实或内容比较有针对性的得2分；方案部分详实或部分内容有针对性的得1分，未提供的本项不得分。 |

- 招标内容及要求

- （一）、项目概况

1、本次采购为福建省肿瘤医院科研楼10层放射生物实验室改造项目。

2、项目工程量清单内采用固定单价合同，工程量按实结算。

3、本项目成交金额作为合同签订价，工程施工完毕后，实际结算价以审核后确定的价格支付。若审核确定的价格高于成交金额，则以成交金额作为实际结算价。

4、除非合同中另有规定，供应商的报价均己包括了为实施和完成合同所需的劳务、材料、运输、安装（含所需辅材）、调试、维修、服务、保险、利润、税费、市场变化以及合同明示的所有责任、义务和风险等一切费用，验收、技术服务、相关文件的提交、质保期免费保修、维护、招标服务费等一切费用。

（二）、技术要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

★1、质量要求

1.1本工程必须根据《工程施工质量验收规范》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2018）和《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）等质量标准和规范及施工图纸施工进行施工。工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的合格等级。

1.2因施工方原因工程质量达不到规定的质量等级，施工方必须按合同约定承担违约金并承担建设单位由此产生的其他损失，并在招标方要求的时间内无条件返修，质量验收合格后方交付使用。

1.3施工方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于施工方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由施工方承担。

1.4施工方应提供良好的施工技术措施，在施工的各个阶段应事先安排好各项具体工作及招标方需要配合的工作。

1.5工程完成后，施工方申报验收前要提供完整、准确的竣工图纸、有关资料及相应数据文件。

1.6经招标方检查认为质量不合格时，施工方应按业主要求进行整修和返工，由此引起的工程延误和费用中标方自负。整改完毕再次会同验收，验收达到招标方满意，验收结果经双方确认签字、加盖各自单位的公章，验收过程费用由中标方承担。

2、施工要求

2.1施工方必须精心做好各项施工前的准备工作。施工方必须严格执行招投标文件及相关施工工艺规范及规定。（偏离项1）

2.2施工方自行承担与成交项目有关的安全责任。施工过程中，若出现安全事故，依据相关法律法规的规定施工方需暂停施工，由此对工期造成延误，施工方应承担相关的违约责任。（偏离项2）

2.3施工方必须服从招标方的所有工程管理的规定。施工方必须严格按图施工，遇有变更时需经招标方书面同意后方可施工，变更部分的工程造价根据成交项目预算作相应增减。因施工方原因导致工程造价提高，施工方需承担工程造价增加部分的费用。（偏离项3）

2.4施工方必须在保证施工质量、安全及工期的前提下合理安排施工设施。施工方进入工地必须保证工地四邻建筑物的安全。由施工引起的工地四邻建筑物受到影响由施工方负责。（偏离项4）

2.5本工程安全文明施工必须达到合格工程要求。施工方应遵守国家《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）以及政府有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于施工方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由施工方承担。（偏离项5）

2.6发生伤亡及其他安全事故，施工方应按有关规定立即上报有关部门并通知招标方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。（偏离项6）

2.7施工方负责安排好临时设施的规划和临时设施的搭设，负责对施工及生活临时水电、排水排污的规划及管理。对施工区、生活区、材料堆场、材料加工场进行合理的规划，要求悬挂各类警示、标示牌，必须做到标示明显整齐。所有临时设施必须达到环保部门要求、建管部门制订的强制性行业标准。（偏离项7）

2.8必须做到文明施工。各种材料必须在指定的地方堆放；车辆进出所带来的泥土施工方须及时清理。施工方在施工过程中有任何异议问题，均按招标方的要求施工。（偏离项8）

★3、施工现场管理要求

3.1现场安全防护设施要求，达到有关规定文明安全施工要求。

施工方应按安全施工管理有关规定，配备安全管理机构，配备合格的专职安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。

3.2施工方应采取合理的施工组织及安全措施，严格现场管理制度，加大安全设施投入以确保施工安全，若因施工组织不合理、安全措施不合理、安全管理不到位、安全设施投入不足引起的一切后果，由投标人自行承担。施工方应加强安全管理，采取有效的安全措施，以确保第三者人身安全不受到伤害，若因施工方安全管理不到位、安全措施不合理等引起的一切后果，由施工方自行承担。同时，施工方应保障招标方免于承担由此可能引起的索赔、诉讼和其他一切费用等。

3.3环境要求

按现行国家环保文件有关规定执行，施工方有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，施工方应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪音控制到最低程度。临时设施修建应经招标方认可，建筑垃圾不得随意倾倒在临近的区域。上班期间和夜间应尽量减少噪音对周边的影响，相关费用视为已包含在磋商报价中。

3.4文明施工要求

按合同相关条款规定及有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行。施工机具进场要求，按进度计划进场。

4、材料设备供应

4.1施工方自购的用于本工程的材料设备必须是合格产品且符合规范。保证所选材料或设备的品质（如技术标准和质量等级等）相当于或不低于甲方控制价编制的参考产品要求。在材料设备进场前应经招标方现场人员签字确认，否则招标方有权拒绝进场。当施工方选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，招标方保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，招标方有权制止使用，直至停工、返工或终止合同。无论招标方是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任及所发生的费用经招标方确认后，均由施工方自负。（偏离项9）

4.2进场的所有产品必须是优质、全新、未用、配套齐全、无损的，且主要技术参数符合设计要求、招投标文件要求和甲方需求。经采购方人员检验其颜色、技术规格、质量和数量，签字认可后方可施工，检验不合格的，施工方应予无条件调换。（偏离项10）

★4.3主要建筑材料施工方采购前对相关颜色、规格等须经招标方确认后方可采购，施工中所有材料必须达到招标方要求，若未达要求造成的材料浪费等一切相关费用应由施工方自行承担。

5、 对施工方主要施工管理人员要求

5.1施工期间，中标施工方要求现场管理人员或安全员，每日均要到场巡查。（偏离项11）

5.2开工前，须提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告给招标人。（偏离项12）

5.3施工方擅自更换项目经理或技术负责人的按每人次处3000元人民币扣款。（偏离项13）

5.4除项目经理或项目技术负责人外，施工方擅自更换主要施工管理人员的，每人每次支付违约金1000元人民币。（偏离项14）

6、施工方承接的本项目工程结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由施工方负责。（偏离项15）

7、PVC同质透心地板（2mm厚）材料质量要求：本工程项目施工所用的2mm厚PVC同质透心地板材料燃烧性能应符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B-s1.t0等级的的技术要求。对氯乙烯单体、可溶性重金属、挥发物、甲醛释放量等有害物质含量应符合GB 18586-2001《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》要求。注：需提供第三方检验机构出具带有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。（偏离项16）

8、本项目若有涉及需国家强制性资质方可施工的项目，中标人须委托具有符合国家规定相应资质的施工单位进行施工，并承担所有责任（包含但不限于安全、经济等责任）。（偏离项17）

9、根据现场装修条件和施工难度，应允许招标人对于施工内容数量、装修顺序、项目范围等方面的适度调整。投标人应该充分估计和接受因上述调整给自身带来的计划变更及损失，不得以任何理由拒绝。（偏离项18）

10、本项目在医院大楼内施工，施工围挡和警示的内容除相关部门要求外，必须经采购方同意，围挡的材质需业主确认。（偏离项19）

11、成交供应商应确保在施工期间不影响医院各区域正常工作的开展。若有停电操作或者高噪音施工的时间段，需根据甲方需求在指定时间内完成。（偏离项20）

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交付时间 | 合同签订后，接甲方通知后，60日内完工 |
| 2 | ★ | 交付地点 | 福建省福州市福马420号 |
| 3 | ★ | 交付条件 | 符合《工程施工质量验收规范》等标准。 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | - 期次1，说明：按照磋商文件及合同要求执行。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 工程在工期内完工、提供完整竣工资料（含验收报告、竣工图纸等相关材料)，经甲方验收合格后，乙方申报竣工结算，并经甲方审计部门审核后，达到付款条件起20日内，支付至审定价款的100%。 |

其他商务要求：

1、售后服务

1.1本项目工程维保期限为2年，维保期从工程实际完工竣工验收合格之日算起。成交人应当在接到修理通知之日起24小时内派人修理。成交人不在约定期限内派人修理的，采购人可以委托他人进行修理，修理费由成交人支付。

1.2维修完成后，由采购人组织验收。

2、违约责任

2.1因成交人原因造成采购合同无法按时签订，视为成交人违约，成交人违约对采购人造成的损失的，成交人需支付相应的赔偿（ 赔偿金额为合同金额的10％）。

2.2在签定采购合同之后，成交人要求解除合同的，视为成交人违约，对采购人造成的损失的，成交人需支付相应的赔偿 （ 赔偿金额为合同金额的10％）。

2.3因成交人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

2.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，成交人还应承担赔偿责任。

2.5在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

2.6总工期每延误一天，成交人应向采购人支付1000元人民币的违约金，由采购人直接从工程款中扣抵；逾期竣工违约金的限额: 合同价款的10％；逾期超过30天且未经采购人书面同意的，采购人有权解除合同，由此产生的责任全部由成交人负责，造成的损失采购人有权向成交人收取赔偿。

2.7如果成交人未能按照合同约定履行免费维修义务的（不可抗力除外），每次应向采购人支付违约金1000元。

3、进场材料报验：进场材料报验。提供进场材料报验和相关主材合格证等。（1）本工程所采用的主要建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，承包人应向发包人提交《供应材料设备一览表》，填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、数量，附送产品合格证（复印件）。（2）发包人有权对承包方提供的检测报告或进场产品送相关检测机构进行检测。若检测结果与承包人提供的检测报告不符，检测费由承包方承担。（3）若实施材料不符，以双方可协商按质论价，协商不成的，采购人可拒付该部分款项，成交人不得破坏现场。（4）进场材料须经采购人确认后方可进场。

4、合同条款

合同内项目单价为一次不变价，不受市场价格因素影响。工程量按实结算。工程竣工后，应提供编制的工程决算书予采购人，经审计完毕，由双方商讨确认后根据合同规定付款方式进行付款。如成交人在实际施工过程中出现数量、材质更替以及工程量增加等情况，应及时征求采购人意见，并在得到采购人签证确认后方可施工，否则由此所造成的一切损失由成交人承担。施工存在变更，遵循下列原则：

4.1工程量清单内项目：按成交人投标时所报的该细目综合单价计算。

4.2工程量清单外项目：①其综合单价按本工程预算价编审依据的定额等有关计价规定计算后，按成交人投标时投标报价与招标工程预算价的同等降低幅度计算该项目的综合单价。②若无定额标准时，成交人与采购人驻派代表或监理工程师协商并报采购人批准后确定。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

4.3 变更导致的合同价款调整还应符合《福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结算暂行办法》（闽财建[2007]157号文）的规定。工程量清单中的单个项目工程量变动幅度超过±30%并导致合同总价变动幅度超过±1%的，工程量增加部分或减少后剩余部分可以重新协商确定综合单价。

4.4工程款项支付之前，成交人应向采购人开具相应金额的税务发票，否则，采购人有权拒绝支付。

5、供应商需做出工程施工安全承诺书，内容如下：

工程施工安全承诺书

福建省肿瘤医院:

为了确保在贵院施工期间安全无事故，特向贵院的安全管理工作作如下承诺:

一、在工程施工期间，发生的所有与工程施工有关的安全事故由我单位承担全部责任。

二、指定施工安全监督员，负责施工现场的安全检查和安全监督，并与贵院总务科和保卫科等保持密切联系。

三、负责施工现场的安全生产管理工作，做好施工现场的安全监督，做好对施工人员安全生产教育和安全生产措施的落实，确保施工人员持有效证件上岗。电焊工需进行报备，并提供电焊证报备，动火作业需提前向我院保卫科进行报备。

四、负责施工现场的安全防护工作，设立相关的安全警示等标识。安全防护的器械、物品等，与施工队同时进场，在对施工现场作防护措施、警示后才组织施工。

五、施工队进场时，应制定相关防火措施，并配备必要的防火设备和用具;注意现场临时用电的安全使用，并安排有资质的电工负责。

六、在施工期间，配合贵院做好办公场地秩序和安全管理工作，服从相关管理员的监管，在做好相应安全措施后，经贵院同意方可组织施工。

七、施工完毕后，我单位负责施工现场的清理和恢复性工作，确保办公场地的安全和正常运作。

八、施工过程中，切实做好安全生产工作，按相关安全生产工作规范施工。否则，若发生安全生产事故，所有责任由我单位自行承担。

特此承诺。

### 四、其他事项

1、除磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、本项目不允许成交人以任何名义和理由在成交后将成交项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性工作进行转包、分包。

3、本磋商文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商订立。

一、投  标  书

致：福建省肿瘤医院

1、根据你方项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：        （小写：           ）的投标报价并按上述图纸、合同条款、建设标准要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证质量达到投标须知、投标文件等规定标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

附件：报价清单

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：         电话：       传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：   年   月    日

二、投标委托代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：    性别：年龄：  职务：   系委托代表人。为施工、竣工和保修项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标人（盖章）：

年   月  日

三、投标承诺书

我司承诺对项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。

我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。

我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月   日

四、投标方案