## 封1工程量清单(1)
科研楼10层放射生物实验室改造项目工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2024年05月20日 | 审核时间:

## 表1总说明(1)
总说明
工程名称：科研楼10层放射生物实验室改造项目 | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表(1)
工程项目造价汇总表
工程名称:科研楼10层放射生物实验室改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程
合 计

## 表3单项工程造价汇总表(1)
单项工程造价汇总表
工程名称：科研楼10层放射生物实验室改造项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
合 计

## 表4单位工程造价汇总表(1)
单位工程造价汇总表
工程名称：科研楼10层放射生物实验室改造项目 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 1室
1.2 | 2室
1.3 | 3室
1.4 | 4室
1.5 | 5室
1.6 | 6室
1.7 | 走道项目
1.8 | 女卫生间
1.9 | 高压洗刷间
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项定额计价表(1)
分部分项定额计价表
工程名称：科研楼10层放射生物实验室改造项目 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
1室 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 10116119 | 拆除其他构件(拆除柜体) | m2 | 7.7
2 | 10116102 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) | 樘 | 1
3 | 普通工T | 清理垃圾转运到指定点用工 | 工日 | 1
4 | 10113019 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) | m2 | 30.226
5 | 10113108T | 天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm) | m2 | 30.226
6 | 10113109 | 天棚面层(铝扣板收边线) | m | 22.06
7 | 10111030 | 自流平水泥砂浆楼地面基层(4mm厚) | m2 | 30.226
8 | 10111074T | 地塑面层(塑料卷材楼地面) | m2 | 33.625
9 | 10108097T | 窗帘盒(不带轨 胶合板窗帘盒现场制作) | m | 5.5
10 | 10112217 | 墙面饰面(细木工板基层) | m2 | 5.6
11 | 10112242T | 墙面饰面(铝塑板面板 墙面) | m2 | 5.6
12 | 01200102T | 成品钢质门（双开实验室洁净门） | 樘 | 1
13 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍)（净味） | m2 | 35.731
14 | 普通工T | 搬运各种材料上10楼用工 | 工日
15 | 普通工T | 拆转搬实验台用工 | 工日 | 4
16 | 10115017 | 柜类、货架(吊厨) | m2 | 3.3
17 | 技术工T | 修补门头上砖、水泥砂浆面层、刮白、上乳胶漆等用工料 | 工日 | 2
18 | 10108088T | 金属纱窗(金属推拉纱窗 金刚纱窗材质) | m2 | 4.8
安装类
19 | 30414210T | LED-600X600的荧光灯具安装(嵌入式 平板灯) | 套 | 6
20 | 30414247T | 医院灯具安装(紫外线杀菌灯) | 套 | 3
21 | 30412002T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 42.4
22 | 30413005T | 穿照明线(铜芯 导线截面≤2.5mm2) | 单线 | 77.8
23 | 30412226T | 金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤0.5m) | m | 5
24 | 30412003T | 砖、混凝土结构明配(外径≤25mm) | m | 43.6
25 | 30409135T | YJV-5X4太阳牌铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2) | m | 52
26 | 30414284T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联以下) | 套 | 1
分部分项定额计价表
工程名称：科研楼10层放射生物实验室改造项目 单项工程 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
27 | 30414288T | 紫外线时控开关安装 | 套 | 1
28 | 30502021T | 网络布线 | 点 | 4
29 | 30414305T | 普通五孔插座安装(单相 暗插座电流≤15A) | 套 | 6
30 | 30413198 | 接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) 含开关插座盒 | 个 | 17
31 | 31011156T | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 12.4
32 | 00190080T | 原旧管线路及其它拆除整改、脚手架搭坼等综合用工(市场) | 工日 | 2
2室 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
33 | 10116119 | 拆除其他构件(拆除柜体) | m2 | 15.317
34 | 10116102 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) | 樘 | 2
35 | 普通工T | 清理垃圾转运到指定点用工 | 工日 | 2
36 | 10113019 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) | m2 | 27.4
37 | 10113108T | 天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm) | m2 | 27.4
38 | 10113109 | 天棚面层(铝扣板收边线) | m | 21.7
39 | 10111030 | 自流平水泥砂浆楼地面基层(4mm厚) | m2 | 27.4
40 | 10111074T | 地塑面层(塑料卷材楼地面) | m2 | 30.745
41 | 10108097T | 窗帘盒(不带轨 胶合板窗帘盒现场制作) | m | 6.85
42 | 10112217 | 墙面饰面(细木工板基层) | m2
43 | 10112242T | 墙面饰面(铝塑板面板 墙面) | m2
44 | 01200102T | 成品钢质门（双开实验室洁净门） | 樘 | 2
45 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍)（净味） | m2 | 50.58
46 | 普通工T | 搬运各种材料上10楼用工 | 工日
47 | 普通工T | 拆转搬实验台用工 | 工日 | 4
48 | 普通工T | 门洞凿宽及垃圾清运到指定点用工 | 工日 | 2
49 | 技术工T | 修补门边、门头上砖、水泥砂浆面层、刮白、上乳胶漆等用工料 | 工日 | 3
50 | 补-001T | 加工制作安装柜门 | 扇 | 18
51 | 普通工T | 拆除原有柜门及连垃圾清运到指定点用工 | 工日 | 1
52 | 10108088T | 金属纱窗(金属推拉纱窗 金刚纱窗材质) | m2 | 4.8
安装类
53 | 30414210T | LED-600X600的荧光灯具安装(嵌入式 平板灯) | 套 | 6
分部分项定额计价表
工程名称：科研楼10层放射生物实验室改造项目 单项工程 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
54 | 30414247T | 医院灯具安装(紫外线杀菌灯) | 套 | 3
55 | 30412002T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 56.4
56 | 30413005T | 穿照明线(铜芯 导线截面≤2.5mm2) | 单线 | 118
57 | 30412226T | 金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤0.5m) | m | 5
58 | 30412003T | 砖、混凝土结构明配(外径≤25mm) | m | 52.4
59 | 30409135T | YJV-5X4太阳牌铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2) | m | 60
60 | 30414284T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联以下) | 套 | 1
61 | 30414288T | 紫外线时控开关安装 | 套 | 1
62 | 30502021T | 网络布线 | 点 | 4
63 | 30414305T | 普通五孔插座安装(单相 暗插座电流≤15A) | 套 | 6
64 | 30413198 | 接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 17
65 | 31011156T | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 10
66 | 00190080T | 原旧管线路及其它拆除整改、脚手架搭坼等综合用工(市场) | 工日 | 2
3室 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
67 | 10116119 | 拆除其他构件(拆除柜体) | m2 | 8.19
68 | 10116102 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) | 樘 | 1
69 | 普通工T | 清理垃圾转运到指定点用工 | 工日 | 1
70 | 10113019 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) | m2 | 13
71 | 10113108T | 天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm) | m2 | 13
72 | 10113109 | 天棚面层(铝扣板收边线) | m | 14.5
73 | 10111030 | 自流平水泥砂浆楼地面基层(4mm厚) | m2 | 13
74 | 10111074T | 地塑面层(塑料卷材楼地面) | m2 | 15.265
75 | 10108097T | 窗帘盒(不带轨 胶合板窗帘盒现场制作) | m | 3.25
76 | 10112217 | 墙面饰面(细木工板基层) | m2 | 3.5
77 | 10112242T | 墙面饰面(铝塑板面板 墙面) | m2 | 3.5
78 | 01200102T | 成品钢质门（双开实验室洁净门） | 樘 | 1
79 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍)（净味） | m2 | 32.18
80 | 普通工T | 搬运各种材料上10楼用工 | 工日
81 | 普通工T | 拆转搬实验台用工 | 工日 | 2
分部分项定额计价表
工程名称：科研楼10层放射生物实验室改造项目 单项工程 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
82 | 技术工T | 修补门边、门头上砖、水泥砂浆面层、刮白、上乳胶漆等用工料 | 工日 | 3
83 | 普通工T | 门洞凿宽及垃圾清运到指定点用工 | 工日 | 2
84 | 10108088T | 金属纱窗(金属推拉纱窗 金刚纱窗材质) | m2 | 2.4
安装类
85 | 30414210T | LED-600X600的荧光灯具安装(嵌入式 平板灯) | 套 | 2
86 | 30412002T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 62.8
87 | 30413005T | 穿照明线(铜芯 导线截面≤2.5mm2) | 单线 | 8.7
88 | 30412226T | 金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤0.5m) | m | 1
89 | 30414284T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联以下) | 套 | 1
90 | 30414305T | 普通五孔插座安装(单相 暗插座电流≤15A) | 套 | 2
91 | 30502021T | 网络布线 | 点 | 2
92 | 30413198 | 接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 2
93 | 00190080T | 原旧管线路及其它拆除整改、脚手架搭坼等综合用工(市场) | 工日 | 0.5
4室 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
94 | 10116119 | 拆除其他构件(拆除柜体) | m2 | 1.95
95 | 10116102 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) | 樘 | 1
96 | 普通工T | 清理垃圾转运到指定点用工 | 工日 | 1
97 | 10116066 | 拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 金属面) | m2 | 17.34
98 | 10113019 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) | m2 | 17.34
99 | 10113108T | 天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm) | m2 | 17.34
100 | 10113109 | 天棚面层(铝扣板收边线) | m | 17
101 | 10111030 | 自流平水泥砂浆楼地面基层(4mm厚) | m2 | 17.34
102 | 10111074T | 地塑面层(塑料卷材楼地面) | m2 | 19.98
103 | 10108097T | 窗帘盒(不带轨 胶合板窗帘盒现场制作) | m | 3.4
104 | 10112217 | 墙面饰面(细木工板基层) | m2 | 0.75
105 | 10112242T | 墙面饰面(铝塑板面板 墙面) | m2 | 0.75
106 | 01200102T | 成品钢质门（单开实验室洁净门）(办公室门不更换了） | 樘
107 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍)（净味） | m2 | 39.18
108 | 普通工T | 搬运各种材料上10楼用工 | 工日
分部分项定额计价表
工程名称：科研楼10层放射生物实验室改造项目 单项工程 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
109 | 普通工T | 拆转搬办公桌用工 | 工日 | 1
110 | 技术工T | 修补门头上砖、水泥砂浆面层、刮白、上乳胶漆4个门头用工料 | 工日 | 8
111 | 补-001 | 加工制作安装柜门 | 扇 | 18
112 | 普通工T | 拆除原有柜门及连垃圾清运到指定点用工 | 工日 | 1
113 | 10115015 | 柜类、货架(厨房矮柜 大理石台面) | m2 | 1.275
114 | 10115022 | 柜类、货架(办公台1) | m | 1.8
115 | 10108088T | 金属纱窗(金属推拉纱窗 金刚纱窗材质) | m2 | 2.4
安装类
116 | 30414210T | LED-600X600的荧光灯具安装(嵌入式 平板灯) | 套 | 2
117 | 30412002T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 2.8
118 | 30413005T | 穿照明线(铜芯 导线截面≤2.5mm2) | 单线 | 8.7
119 | 30412226T | 金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤0.5m) | m | 1
120 | 30413198 | 接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 2
121 | 31006023T | 洗手盆(台下式 冷热水) | 组 | 1
122 | 00190080T | 原旧管线路及其它拆除整改、脚手架搭坼等综合用工(市场) | 工日 | 1.5
5室 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
123 | 10113019 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) | m2 | 18.87
124 | 10113108T | 天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm) | m2 | 18.87
125 | 10113109 | 天棚面层(铝扣板收边线) | m | 17.6
126 | 10111030 | 自流平水泥砂浆楼地面基层(4mm厚) | m2
127 | 10111074T | 地塑面层(塑料卷材楼地面) | m2
128 | 10108097T | 窗帘盒(不带轨 胶合板窗帘盒现场制作) | m | 3.7
129 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍)（净味） | m2 | 40.86
130 | 普通工T | 搬运各种材料上10楼用工 | 工日
131 | 10108088T | 金属纱窗(金属推拉纱窗 金刚纱窗材质) | m2 | 2.4
安装类
132 | 30414210T | LED-600X600的荧光灯具安装(嵌入式 平板灯) | 套 | 2
133 | 30412002T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 2.8
134 | 30413005T | 穿照明线(铜芯 导线截面≤2.5mm2) | 单线 | 8.7
分部分项定额计价表
工程名称：科研楼10层放射生物实验室改造项目 单项工程 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
135 | 00190080T | 原旧管线路及其它拆除整改、脚手架搭坼等综合用工(市场) | 工日 | 0.5
6室 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
136 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍)（净味） | m2 | 45.444
137 | 补-001 | 加工制作安装柜门 | 扇 | 4
138 | 普通工T | 拆除原有柜门及连垃圾清运到指定点用工 | 工日 | 0.5
139 | 10108088T | 金属纱窗(金属推拉纱窗 金刚纱窗材质) | m2 | 1.2
走道项目 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
140 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍)（净味） | m2 | 219.18
141 | 10116102 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) | 樘 | 1
142 | 技术工T | 修补门边水泥砂浆面层、刮白、上乳胶漆用工料 | 工日 | 1
143 | 10111030 | 自流平水泥砂浆楼地面基层(4mm厚) | m2 | 48.45
144 | 10111074T | 地塑面层(塑料卷材楼地面) | m2 | 56.1
145 | 10114001 | 单层木门(刷底油 调和漆二遍) | m2 | 54.72
146 | 10114033 | 边线条油漆 | m | 93.2
安装类
147 | 30414210T | LED-600X600的荧光灯具安装(嵌入式 平板灯) | 套 | 7
148 | 30414210T | LED-600X600的应急灯具安装(嵌入式 平板灯) | 套 | 3
149 | 30412002T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 47.2
150 | 30413005T | 穿插座线(铜芯 导线截面≤2.5mm2) | 单线 | 92.3
151 | 30414305T | 普通五孔插座安装(单相 暗插座电流≤15A) | 套 | 12
152 | 30413197 | 接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关插座盒) | 个 | 16
153 | 31011156T | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 13.7
154 | 30415073T | 男女卫生间BPT20--40管道式排气扇安装（600X600） | 台 | 2
155 | 00190080T | 原旧管线路及其它拆除整改、脚手架搭坼等综合用工(市场) | 工日 | 3.5
女卫生间 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
156 | 10113019 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) | m2 | 11.88
157 | 10113108T | 天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm) | m2 | 11.88
158 | 10113109 | 天棚面层(铝扣板收边线) | m | 14.2
159 | 10116066 | 拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 金属面) | m2 | 11.88
分部分项定额计价表
工程名称：科研楼10层放射生物实验室改造项目 单项工程 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
160 | 10112242 | 墙面饰面(不锈钢面板 墙面)（包管） | m2 | 3.6
161 | 10108001 | 加工制作安装不锈钢检修门 | m2 | 0.48
高压洗刷间 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
162 | 10120123 | 墙面加工制作安装不锈钢储物架 | 米 | 3.6
163 | 普通工T | 拆除原有墙面上的储物架用工 | 工日 | 1
合 计

## 表6总价措施项目定额计价表(1)
总价措施项目定额计价表
工程名称：科研楼10层放射生物实验室改造项目 单项工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
3 | 防尘喷雾措施费
合 计

## 表7单价措施项目定额计价表(1)
单价措施项目定额计价表
工程名称：科研楼10层放射生物实验室改造项目 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
房屋建筑与装饰工程 | [6 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
1室 | [6 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2室 | [6 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3室 | [6 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4室 | [6 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5室 | [6 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6室 | [6 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
走道项目 | [6 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
女卫生间 | [6 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
高压洗刷间 | [6 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 表8其他项目定额计价汇总表(1)
其他项目定额计价汇总表
工程名称：科研楼10层放射生物实验室改造项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表(1)
暂列金额明细表
工程名称：科研楼10层放射生物实验室改造项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表(1)
专业工程暂估价明细表
工程名称：科研楼10层放射生物实验室改造项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表(1)
总承包服务费计价表
工程名称：科研楼10层放射生物实验室改造项目 单项工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表(1)
甲供材料一览表
工程名称：科研楼10层放射生物实验室改造项目 单项工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---