福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：内镜中心奥林巴斯内镜设备维保服务综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间： 2024年10月30日至11月6日 (节假日除外)8：00-12：00或14：30-17：00(北京时间） 调研会时间：2024年11月8日上午9点00分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 2 份。 胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 报名、综合调研纸质文件递交处： 福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 内镜中心奥林巴斯内镜设备维保服务 （数量30台（根），设备清单见附件） | 1年 | 62 |

- 技术功能及服务要求

合同包（一）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内镜中心奥林巴斯内镜设备维保服务 | 1、项目要求：奥林巴斯内镜设备人工及备件全保保修。 2、项目范围：奥林巴斯内镜设备（数量30台（根），设备清单见附件）及所有备件 3、总体要求：在保修期内保证设备正常使用及运转，定期完成保养工作，必须保证更换的零部件与原有设备完全相兼容。 4、实施地点：福建省肿瘤医院。 5、实施时间：1年。 6、在国内设有长期稳定的服务机构。在国内有专业的维修工程师，并注明国内维修工程师的名录、联系方式。 7、服务类型要求：定期巡检、远程服务（电话支持）、现场服务、安全检测保养。 8、提供全天候24小时×7天电话服务支持，4小时内工程师电话回复报修，24小时现场服务响应时间。在配件齐备的情况下，保证10个工作日内完成维修。 9、按照原厂安全检测标准保养检测，每6个月提供1次定期巡检，并提交质控报告给医院备档。 10、须接受设备现状并对其进行维保。 11、维修期间需提供备用设备。 12、列出其它相关优惠政策。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单1张，报名文件胶装1份（包含但不限于营业执照复印件、公司简介、设备彩页、三证、参与项目调研供应商代表的个人授权函、身份证复印件、近半年医社保或缴税证明材料等相关材料），交到福建省肿瘤医院设备科。

2、论证会时提交相关材料胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

7、提供参数对比数据表

8、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单、报名文件至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日

福建省肿瘤医院2024-2025年

内镜维保

设备清单：

| 序号 | 产品型号及名称 |
| --- | --- |
| 1 | GIF-Q260:电子胃镜(EVIS LUCERA) |
| 2 | UCR:内窥镜用二氧化碳送气装置 |
| 3 | GIF TYPE H260:电子上消化道内窥镜 |
| 4 | GIF TYPE H260:电子上消化道内窥镜 |
| 5 | GIF-Q260 (E):电子胃镜 |
| 6 | GIF-Q260 (E):电子胃镜 |
| 7 | CF-Q260AI:电子结肠镜(EVISLUCERA) |
| 8 | CF TYPE H260AI:电子结肠镜 |
| 9 | GIF-Q260J:电子胃镜 |
| 10 | PCF TYPE Q260JI:电子结肠镜 |
| 11 | SIF-Q260:单气囊电子小肠镜 |
| 12 | OBCU:气囊控制装置 |
| 13 | GIF-H260Z:电子胃镜 |
| 14 | GIF-PQ260:电子胃镜 |
| 15 | PCF TYPE Q260AZI:电子结肠镜 |
| 16 | GIF-2TQ260M:电子胃镜 |
| 17 | CV-290:图像处理装置 |
| 18 | CLV-290SL:内窥镜冷光源 |
| 19 | OEV262H:高清晰度液晶监视器 |
| 20 | GIF TYPE Q260J:电子胃镜 |
| 21 | CF-HQ290I:电子结肠内窥镜 |
| 22 | GIF-H290:电子上消化道内窥镜 |
| 23 | GIF-H290Z:电子上消化道内窥镜 |
| 24 | CF-HQ290I:电子结肠内窥镜 |
| 25 | MAJ-1720:超声探头驱动器 |
| 26 | CV-290:图像处理装置 |
| 27 | CLV-290SL:内窥镜冷光源 |
| 28 | OEV262H:高清晰度液晶监视器 |
| 29 | EU-ME2 PREMIER PLUS:超声内镜图像处理装置 |
| 30 | GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜 |