项目名称: 气管切开套管等医用耗材公开遴选

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2025年 2 月 6 日 文件回执截止时间：2025年 2 月 13 日下午17点00分北京时间 遴选时间： 2025年 2月 18 日下午 14点30分北京时间 |
| 2 | 项目：气管切开套管等医用耗材公开遴选 |
| 3 | 遴选文件正本 1 份，副本 2 份。 胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 报名、遴选文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

邮  编： 350000

电  话： 0591-62752532

联系人： 何

一、耗材遴选项目

| 项目序号 | 耗材名称 | 性能及适用范围 | 参考要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气管切开套管 | - 用于临床抢救病人通畅气管。 2、覆盖临床适用规格。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 | 1、产品应满足相关生产管理标准。 2、遴选会上需提供样品 3、需提供我省其他公立医院采购发票复印件 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货 5、根据《招标投标法》第三十条规定，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。因此，以厂家、代理商为代表投标的，请在报名时也告知我院供货商信息并提供资质材料。 |
| 2 | 微量泵延长管 | 1、与微量注射泵、注射器配套使用。 2、螺纹口，且覆盖临床适用规格。 |  |
| 3 | 一次性使用心电心音信号采集电极 | - 配套体表标测心电图检测系统使用、检测心电心音。 - 覆盖临床适用规格。 3、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 4 | 一次性射频等离子刀头 | 1、用于开放手术中与等离子体手术设备配合使用，对软组织进行切割消融、凝固止血操作。 2、覆盖临床适用规格。 3、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 5 | 胸外科生物 补片 | 1、用于外科手术中进行吻合口加固和对肺组织漏气的治疗。 2、产品需具备回缩弹性和防漏气功能，覆盖临床适用规格。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 6 | 胸普外科修 补膜 | 1、用于胸壁重建、膈肌缺损修补、食道裂孔疝修补。 2、产品覆盖临床适用规格。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 7 | 石蜡棉球 | 1、用于无菌操作室导管润滑，如导尿管、支气管镜、吸痰管等。 2、灭菌型，0.3克/粒，产品符合国家相关标准，覆盖临床适用规格。 |  |
| 8 | 一次性使用医用孔巾 | 1、用于无菌操作时，如深静脉置管、股静脉置管、超声穿刺、妇科后装有创操作时铺无菌区域使用。 2、长*宽≥100cm*80cm,孔径≥14cm，两侧可孔巾黏贴，产品符合国家相关标准。 |  |
| 9 | 一次性使用治疗巾 | 1、用于有创手术操作时铺无菌区。 2、长*宽≥70CM*90CM，且有吸水功能产品符合国家相关标准。 |  |
| 10 | 一次性使用止血带 | 1、患者抽血操作时使用。 2、扁平型或管腔型，长≥35CM，产品符合国家相关标准。 |  |

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，遴选会上需按以下内容提供相关资料并进行报价。

- 提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。

- 提供产品授权书、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等。

- 遴选会需提供样品一套。

- 需提供报名联系人医社保证明。

- 遴选参考标准：

| 序号 | 项目 | 遴选参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40% |
| 2 | 产品标准、质量 | 40% |
| 3 | 产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力 | 10% |
| 4 | 现场样品展示 | 10% |
|  | 综合 | 100% |

项目文件回执单

请各公司在一周内将此回执单、报名材料（产品授权、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证、报名联系人医社保证明）送至“福建省肿瘤医院设备科”。报名多个产品的，按项目分开制作回执单和报名材料。

| 序号 | 耗材名称 | 厂家 | 注册证号 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

202  年  月  日