福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：奥林巴斯内镜设备维保服务项目综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2026年4月28日至5月8日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2026年5月13日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 调研会现场提交纸质调研文件正本 1份，副本2份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 奥林巴斯内镜设备维保服务 （33台（套）奥林巴斯内镜主机及镜子） | 1年 | 64 |

- 技术功能及服务要求

（一）：奥林巴斯内镜设备维保服务

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 奥林巴斯内镜设备维保服务（1年） | 1、项目要求：奥林巴斯内镜设备人工及备件全保保修。 2、项目范围：奥林巴斯内镜设备（数量33台（根），设备清单见附件）及所有备件 3、总体要求：在保修期内保证设备正常使用及运转，定期完成保养工作，必须保证更换的零部件与原有设备完全相兼容。 4、在国内设有长期稳定的服务机构。在国内有专业的维修工程师，并注明国内维修工程师的名录、联系方式。 5、服务类型要求：定期巡检、远程服务（电话支持）、现场服务、安全检测保养。 6、提供全天候24小时×7天电话服务支持，4小时内工程师电话回复报修，24小时现场服务响应时间。在配件齐备的情况下，保证10个工作日内完成维修。 7、按照原厂安全检测标准保养检测，至少每6个月提供1次定期巡检。 8、须接受设备现状并对其进行维保。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、公司营业执照（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。

2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类服务的中标书（若有）。

5、提供参数响应对比表

6、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日

奥林巴斯内镜设备维保服务项目设备清单

| 序号 | 产品型号及名称 |
| --- | --- |
| 1 | GIF-Q260:电子胃镜(EVIS LUCERA) |
| 2 | UCR:内窥镜用二氧化碳送气装置 |
| 3 | GIF TYPE H260:电子上消化道内窥镜 |
| 4 | GIF TYPE H260:电子上消化道内窥镜 |
| 5 | GIF-Q260 (E):电子胃镜 |
| 6 | GIF-Q260 (E):电子胃镜 |
| 7 | CF-Q260AI:电子结肠镜(EVISLUCERA) |
| 8 | CF TYPE H260AI:电子结肠镜 |
| 9 | GIF-Q260J:电子胃镜 |
| 10 | PCF TYPE Q260JI:电子结肠镜 |
| 11 | SIF-Q260:单气囊电子小肠镜 |
| 12 | OBCU:气囊控制装置 |
| 13 | GIF-H260Z:电子胃镜 |
| 14 | GIF-PQ260:电子胃镜 |
| 15 | PCF TYPE Q260AZI:电子结肠镜 |
| 16 | GIF-2TQ260M:电子胃镜 |
| 17 | CV-290:图像处理装置 |
| 18 | CLV-290SL:内窥镜冷光源 |
| 19 | OEV262H:高清晰度液晶监视器 |
| 20 | GIF TYPE Q260J:电子胃镜 |
| 21 | CF-HQ290I:电子结肠内窥镜 |
| 22 | GIF-H290:电子上消化道内窥镜 |
| 23 | GIF-H290Z:电子上消化道内窥镜 |
| 24 | CF-HQ290I:电子结肠内窥镜 |
| 25 | MAJ-1720:超声探头驱动器 |
| 26 | CV-290:图像处理装置 |
| 27 | CLV-290SL:内窥镜冷光源 |
| 28 | OEV262H:高清晰度液晶监视器 |
| 29 | GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜 |
| 30 | GIF-UE260-AL5超声电子镜 |
| 31 | GIF-Q260J:电子胃镜 |
| 32 | PCF-H290DI电子大肠镜 |
| 33 | GIF-HQ290电子消化道内窥镜 |