福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：射波刀维保服务项目综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2026年5月12日至5月19日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2026年5月20日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 调研会现场提交纸质调研文件正本 1份，副本2份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 射波刀维保服务 | 1年 | 320 |

- 技术功能及服务要求

（一）：射波刀维保服务

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 射波刀维保服务（1年） | 1.服务范围涵盖设备主机（包括平板探测器，磁控管，X射线机头，高压发生器，球管在内）、治疗床及治疗计划系统等所有零部件（包括损耗部件）。 2.保修费用包括维保人工工时费、零配件费用、软件的维护和更新，服务内容和细则与原设备制造商质量保证期的维保服务相同。 3.报修平台：具备维修服务管理系统和全国及时维修响应中心。 4.热线支持：全国范围内开通免费400热线电话，提供24小时*365天在线服务及快速诊断和技术服务及应用服务支持。 5.维保服务供应商需持有设备生产厂家提供的正式维修服务授权证书。 6.保修服务全部由专业临床物理师及工程师完成，提供医院所在地不少于1名、全国不少于5名具有同品牌产品原厂授权培训证书的工程师名单并加盖原厂公章确认，并提供劳务合同或社保证明。 7.接到用户报修通知后，4小时内做出响应，24小时内到达现场。 8.保修合同期内，每年开机率≥95%（按国家法定工作日计算），如达不到，每超出一天保修顺延两天。 9.对设备进行巡检服务并且每年至少提供4次整机保养。 10. 按照原厂下发的安全与非安全性检查通知进行排查。 11.每次维修或保养完毕后，需经过完整测试，涉及出束特性及影响精度的部件时，由物理师确认机器可正常使用的确认函。 12.全国设有至少3个设备使用的完善备件库，所有零备件为原设备制造商提供的标准零备件。调研材料需提供至少10种原厂备件的进口有效《报关单》、以及仓库地址等管理信息。 13.提供国内外同步的功能完善性和安全性升级服务。 14.具备有自主产权的教学培训中心，提供经厂家认证的培训专家名单。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、公司营业执照（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。

2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类服务的中标书（若有）。

5、提供参数响应对比表

6、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日