福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：GE 1.5T MRI维保服务项目综合调研（二次挂网）公告 |
| 2 | 调研报名时间：2026年5月12日至5月19日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2026年5月20日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 调研会现场提交纸质调研文件正本 1份，副本2份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | GE 1.5T MRI维保服务 | 3年 | 192 |

- 技术功能及服务要求

（一）：GE 1.5T MRI维保服务

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GE 1.5T MRI维保服务（3年） | 1、保修类别：全保（包含冷头、线圈、工作站等），包含无限次现场维修人工、无限次的备件更换(包含磁体/线圈/制冷系统)，包含所有在用的线圈，更换的线圈为原厂线圈，更换的不良品返回投标人。 2、合同期内每年进行4次保养服务，并提供书面保养报告。 3、提供常设400售后服务热线电话。接到故障报修电话后不超过24小时内响应,并及时提供相关的维修解决方案。 4、在国内设有备件仓库保证设备备件储存并优先提供备件发货。 5、保证开机率达到95%，除不可抗力外若所保设备未达到以上开机率，通过顺延保修期补足。 6、保修期内免费提供设备的软件安全性升级和技术支持，并保证所有系统软件版本为全球同步，保证运行稳定与安全。 7、提供远程数字化服务，在线电话支持。 8、必须能合法获得使用在有效期内的原厂故障诊断软件及诊断Service Key,并保证不违反国家有关知识产权的法律规定 9、供应商需配备相对应工程师≥3名, 获得该型号设备原厂技术培训认证有效期内技术资质证明(提供证明复印件)； 10、所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件,满足设备运行要求,不会给设备带来危害且备件来源合法，特别是线圈、制冷系统以及高值配件等的更换。 11、为保证维修服务的及时性和稳定性，在福建省内须有固定维修驻点 12、年检时，公司负责机器调试到最佳状态，并保证全部测试指标达标。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、公司营业执照（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。

2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类服务的中标书（若有）。

5、提供参数响应对比表

6、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日